НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ

┌───────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬────────┐

│           Коммунальные услуги         │   Единица  │Норматив │Норматив│

│                                       │  измерения │ в месяц │ в год  │

├───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│2. Отопление: <3>                      │            │         │        │

│(в ред. Постановления Мэра г. Омска от 20.07.2007 N 598-п)    │        │

├───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│2.1. Жилых домов (кроме домов          │ Гкал/кв.м  │  0,0214 │        │

│частного сектора) с высотой            │  полезной  │         │        │

│помещений:                             │  площади   │         │        │

│- до 2,7 м                             │            │  0,0209 │        │

│- от 2,7 до 3,0 м                      │            │  0,0225 │        │

│- от 3,0 до 3,5 м                      │            │  0,0251 │        │

│- от 3,5 м и выше                      │            │  0,0285 │        │

├───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│2.2. Индивидуальных жилых домов:       │  Гкал/кв.м │         │        │

│- до 1999 года постройки включительно, │    общей   │         │        │

│с количеством этажей:                  │   площади  │         │        │

│                             1         │            │  0,0337 │    X   │

│                             2         │            │  0,0311 │    X   │

│                             3 - 4     │            │  0,0197 │    X   │

│                             5         │            │  0,0171 │    X   │

│- после 1999 года постройки, с         │            │         │        │

│количеством этажей:          1         │            │  0,0142 │    X   │

│                             2         │            │  0,0120 │    X   │

│                             3         │            │  0,0118 │    X   │

│                             4 - 5     │            │  0,0103 │    X   │

├───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│2.3. Твердое топливо на отопление      │            │         │        │

│жилых помещений в домах частного       │            │         │        │

│сектора                                │            │         │        │

│- уголь                                │   т/кв.м   │    Х    │  0,065 │

│                                       │общей       │         │        │

│                                       │площади <*> │         │        │

│- дрова                                │куб.м/кв.м  │    Х    │  0,087 │

│                                       │общей       │         │        │

│                                       │площади <*> │         │        │

├───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│2.4. Электроотопление: <2>             │ кВт.ч на   │         │        │

│- для семьи из 1 человека              │1 человека  │         │        │

│- для семьи из 2-х человек             │            │    х    │ 16732  │

│- для семьи из 3-х и более             │            │    х    │ 10648  │

│  человек                              │            │    х    │  9119  │

│(строка 2.4  введена  Постановлением  Мэра города Омска  от 19.02.2007 │

│N 63-п)                                │            │         │        │

├───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤